## Converters
2014-01-09
LHC Point | Location | Radiation Status | 21 RPHF(-/A/C/D) [Power Converter] | 36 RPHH(-/B) [Power Converter] | 124 RPHG(A/B) [Power Converter] | 8 RPHGC [Power Converter] | 189 All-Type [Power Converter] | 741 [Sub Converters] | 1482 [Output Mod.] | 741 [Input Mod.] | 189 [CCE] | 189 [FGC Controller] | 930 [DIM Cards]
1 | RR13 | Unsafe |  | 2 | 13 |  | 15 | 58 | 116 | 58 | 15 | 15 | 73
1 | RR17 | Unsafe |  | 2 | 13 |  | 15 | 58 | 116 | 58 | 15 | 15 | 73
1 | UL14 | Unsafe | 1 |  |  | 1 | 2 | 9 | 18 | 9 | 2 | 2 | 11
1 | UL16 | Unsafe | 1 |  |  | 1 | 2 | 9 | 18 | 9 | 2 | 2 | 11
2 | UA23 | Safe | 3 | 4 | 10 | 1 | 18 | 71 | 142 | 71 | 18 | 18 | 89
2 | UA27 | Safe | 3 | 2 | 12 | 1 | 18 | 73 | 146 | 73 | 18 | 18 | 91
4 | UA43 | Safe | 2 | 4 | 8 |  | 14 | 54 | 108 | 54 | 14 | 14 | 68
4 | UA47 | Safe | 2 | 4 | 8 |  | 14 | 54 | 108 | 54 | 14 | 14 | 68
5 | RR53 | Unsafe |  | 2 | 13 |  | 15 | 58 | 116 | 58 | 15 | 15 | 73
5 | RR57 | Unsafe |  | 2 | 13 |  | 15 | 58 | 116 | 58 | 15 | 15 | 73
5 | UL55 | Safe | 1 |  |  | 1 | 2 | 9 | 18 | 9 | 2 | 2 | 11
5 | USC55 | Safe | 1 |  |  | 1 | 2 | 9 | 18 | 9 | 2 | 2 | 11
6 | UA63 | Safe |  | 4 |  |  | 4 | 12 | 24 | 12 | 4 | 4 | 16
6 | UJ63 | Safe |  |  | 6 |  | 6 | 24 | 48 | 24 | 6 | 6 | 30
6 | UA67 | Safe |  | 4 |  |  | 4 | 12 | 24 | 12 | 4 | 4 | 16
6 | UJ67 | Safe |  |  | 6 |  | 6 | 24 | 48 | 24 | 6 | 6 | 30
8 | UA83 | Safe | 3 | 2 | 12 | 1 | 18 | 73 | 146 | 73 | 18 | 18 | 91
8 | UA87 | Safe | 3 | 4 | 10 | 1 | 18 | 71 | 142 | 71 | 18 | 18 | 89
1 | USA15 | Safe | 1 |  |  |  | 1 | 5 | 10 | 5 | 1 | 1 | 6
Non-LHC Point | Location | Radiation Status | 1 RPHF(-/A/C/D) [Power Converter] | 0 RPHH(-/B) [Power Converter] | 1 RPHG(A/B) [Power Converter] | 0 RPHGC [Power Converter] | 2 All-Type [Power Converter] | 9 [Sub Converters] | 18 [Output Mod.] | 9 [Input Mod.] | 2 [CCE] | 2 [FGC Controller] | 11 [DIM Cards]
SMH 57 | 356 | Safe | 1 |  |  |  | 1 | 5 | 10 | 5 | 1 | 1 | 6
SMH 61 | 356 | Safe |  |  | 1 |  | 1 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 5

## Sub-Parts
Sub-Parts In Machine Operation |  |  |  | Sub-Parts SMH
| Sub-Converters |  | 741 |  | Sub-Converters |  | 9
| Output Modules | HCRMOD____-KPxxxxxx | 1482 |  | Output Modules | HCRMOD____-KPxxxxxx | 18
| Input Modules | HCRMAD____-KPxxxxxx | 741 |  | Input Modules | HCRMAD____-KPxxxxxx | 9
| CCE Control | HCRMVDB___-KPxxxxxx | 189 |  | CCE Control | HCRMVDB___-KPxxxxxx | 2
| Converter-Rack |  | 189 |  | Converter-Rack |  | 2
| DCCT |  |  |  | DCCT
Components In Machine Operation + SMH
| Free Wheel. Diode | 245NQ015 | 8400
| Rectifier Diode | 301CNQ045 | 11856

## Converters (<2014)
2014-01-09
Point | Location | Radiation Status | 21 RPHF(-/A/C/D) [Power Converter] | 36 RPHH(-/B) [Power Converter] | 124 RPHG(A/B) [Power Converter] | 8 RPHGC [Power Converter] | 189 All-Type [Power Converter]
1 | RR13 | Unsafe |  | 2 | 13 |  | 15
1 | RR17 | Unsafe |  | 2 | 13 |  | 15
1 | UJ14 | Unsafe | 1 |  |  | 1 | 2
1 | UJ16 | Unsafe | 1 |  |  | 1 | 2
2 | UA23 | Safe | 3 | 4 | 10 | 1 | 18
2 | UA27 | Safe | 3 | 2 | 12 | 1 | 18
4 | UA43 | Safe | 2 | 4 | 8 |  | 14
4 | UA47 | Safe | 2 | 4 | 8 |  | 14
5 | RR53 | Unsafe |  | 2 | 13 |  | 15
5 | RR57 | Unsafe |  | 2 | 13 |  | 15
5 | UJ56 | Unsafe | 1 |  |  | 1 | 2
5 | USC55 | Safe | 1 |  |  | 1 | 2
6 | UA63 | Safe |  | 4 |  |  | 4
6 | UJ63 | Safe |  |  | 6 |  | 6
6 | UA67 | Safe |  | 4 |  |  | 4
6 | UJ67 | Safe |  |  | 6 |  | 6
8 | UA83 | Safe | 3 | 2 | 12 | 1 | 18
8 | UA87 | Safe | 3 | 4 | 10 | 1 | 18
1 | USA15 | Safe | 1 |  |  |  | 1
SMH 57 | 356 | Safe | 1 |  |  |  | 1
SMH 61 | 356 | Safe |  |  | 1 |  | 1
22